Приложение А.2

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Председатель Ставропольской краевой городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С. Полтавцев | УТВЕРЖДАЮ  Руководитель ОСЗН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. 1.1. Наименование (вид) объекта *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя*

1.2. Адрес объекта *355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *3 этажа литер А, 2158 кв.м.*

- отдельно стоящее здание  *4 этажа литер А1, 2693,7 кв.м*

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  *да*

1.4. Год постройки здания *1959г.*, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *при наличии финансирования,* капитального *при наличии финансирования.*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя, МБОУ лицей № 38 г.Ставрополя*

Юридический адрес организации (учреждения): *355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *муниципальная*

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) *Комитет образования администрации города Ставрополя,*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85.*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

*образование*

2.2 Виды оказываемых услуг *предоставление общеобразовательных услуг*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте, на дому*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *500 чел.*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*На остановочных пунктах вблизи МБОУ лицей №38 г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров:*

* *троллейбус, следующий по маршруту 2;*
* *автобусы большой и средней вместимости: 46,32 А, 4;*
* *маршрутные такси малой вместимости: 29,120,32, 46.*

,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

*Имеются низкопольные автобусы большой вместимости, оборудованные откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно уточнить круглосуточно по телефонам единой центральной диспетчерской службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 23-50-28.*

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *15 м; 60м*

3.2.2 время движения (пешком) *2 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *нет*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать\_есть, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* *(нет)*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДЧ-И(Г,У,); ДУ (С,К,О)* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)* |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | *ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)* |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**: *доступно условно.*

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДП-В* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДЧ-И(Г,У,); ДУ (С,К,О)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается во второй очереди, как требующее больших средств и времени, а также более сложных технических решений* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается в третей очереди требует больших средств и времени на проведение ремонтно – строительных работ.* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается в третей очереди требует больших средств и времени на проведение ремонтно – строительных работ.* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается во второй очереди, как требующее больших средств и времени, а также более сложных технических решений* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается в первой очереди, как требующее меньших средств и времени* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается в первой очереди, как требующее меньших средств и времени* |
| 8 | Все зоны и участки | *индивидуальное решение с ТСР* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *по мере поступления финансовых средств*

в рамках исполнения  *плана*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для инвалидов всех катигорий.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта:

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя*

1.2. Адрес объекта: *355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *3 этажа литер А, 2158 кв. м.*

- часть здания отдельно стоящее здание *4 этажа литер А1, 2693,7 кв.м*

1.4.Год постройки здания *1959г.*, последнего капитального ремонта \_2023 год\_\_

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *при наличии финансирования*, капитального *при наличии финансирования*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя, МБОУ лицей №38 города Ставрополя.*

Юридический адрес организации (учреждения) *355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85*

* 1. 1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Комитет образования администрации города Ставрополя*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85.*

,,

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

*образование*

2.2 Виды оказываемых услуг *предоставление общеобразовательных услуг*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте, на дому*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *500человек*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *нет*

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*На остановочных пунктах вблизи МБОУ лицей №38 г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров:*

* *троллейбус, следующий по маршруту 2;*
* *автобусы большой и средней вместимости: 46, 32 А, 4;*
* *маршрутные такси малой вместимости: 29, 120, 32, 46.,*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *Имеются низкопольные автобусы большой вместимости, оборудованные откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно уточнить круглосуточно по телефонам единой центральной диспетчерской службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 23-50-28.*

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *15 м; 60м*

3.2.2 время движения (пешком) *2 мин*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *нет*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать *бордюры*) *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( *нет* )

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДЧ-И(Г,У,); ДУ (С,К,О)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается во второй очереди, как требующее больших средств и времени, а также более сложных технических решений* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается в третей очереди требует больших средств и времени на проведение ремонтно – строительных работ.* |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается в третей очереди требует больших средств и времени на проведение ремонтно – строительных работ.* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается во второй очереди, как требующее больших средств и времени, а также более сложных технических решений* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается в первой очереди, как требующее меньших средств и времени* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)*  *Текущий или капитальный ремонт.*  *Предлагается в первой очереди, как требующее меньших средств и времени* |
| 8. | Все зоны и участки | *индивидуальное решение с ТСР* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |
| --- |
| ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя*** |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя*

1.2. *Адрес объекта 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85*

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание *3 этажа литер А, 2158 кв. м*.

- часть здания отдельно стоящее здание *4 этажа литер А1, 2693,7 кв.м*

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *да*

1.4. Год постройки здания *1959г.*, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *при наличии финансирования*, капитального *при наличии финансирования*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя, МБОУ лицей № 38 г.Ставрополя*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация *образование*

**3. Состояние доступности объекта**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *15 м*

3.2.2 время движения (пешком) *2 мин*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *нет*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать *бордюры*) *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( *нет* )

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение |
| № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | 1; 2. |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДЧ-И(Г,У,); ДУ (С,К,О)* | 3; 4; 5; 6; 7; 8 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)* | 6; 7; 8; 11 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)* |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)* | 9 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | *ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)* |  |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | *ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)* | 15; 16 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:

*ДУ - доступно условно*

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ремонт* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 8. | Все зоны и участки | *индивидуальное решение с ТСР* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *по мере поступления финансовых средств*

в рамках исполнения *плана*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии со Ставропольской городской организацией « Всероссийское общество инвалидов»

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

*в сфере проектирования и строительства*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов с Ставропольской городской организации, Ставропольской краевой организации, общероссийской общественной организации « Всероссийское общество инвалидов»;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации « Доступная среда»

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 4 л.

2. Входа (входов) в здание на 4 л.

3. Путей движения в здании на 4 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 6 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 11 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

* *троллейбус, следующий по маршруту 2;*
* *автобусы большой и средней вместимости: 46,32 А, 4;*
* *маршрутные такси малой вместимости: 29,120,32, 46.*

Руководитель

рабочей группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов: Председатель Ставропольской городской организации, Ставропольской краевой организации, общероссийской общественной организации « Всероссийское общество инвалидов»

Полтавцев Владислав Сергеевич

(Подпись)

представители организации расположенной на объекте:

заместитель директора по АХР Лисёнкин Олег Алексеевич (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол №\_\_\_\_\_)

Комиссией (название).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя

Адрес объекта 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения  и замечания | | | Работы по адаптации объектов | | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | *есть* | 15; 16; | Отсутствует оборудование с доступными элементами информации об объекте | К, О, Г, С, У | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -–планировочных) и финансовых возможностей | Оборудовать входы на территорию доступными элементами об объекте |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | *есть* | 1; 2; | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей | С | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -–планировочных) и финансовых возможностей | Провести оснащение тактильными средствами покрытие пешеходных путей на расстоянии не менее 0,8 м. от входного узла |
| 1.3 | Лестница (наружная) | *Есть* | 3; 4 | Не установлены двухсторонние поручни | О, С, | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -–планировочных) и финансовых возможностей | Установить двухсторонние поручни на высоте 0,9 м. с завершающей закругленной частью, длиннее марша на 0,3м. |
| 1.4 | Пандус (наружный) | *Нет* | 3 | отсутствуют колесо отбойные устройства. | К, О, С | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -–планировочных) и финансовых возможностей | Установить колесо отбойные устройства. |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | *Нет* |  | отсутствует | К, О, Г, С, У | Не возможно строительство стояки из-за специфики месторасположения лицея. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения | К, О, Г, С, У | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -–планировочных) и финансовых возможностей | Разместить информационную поддержку на всех путях движения |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участка) | ДЧ-И (К, О, Г, У) Заключение о соответствии предъявляемого с сдаче в эксплуатациюобъекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует,ввиду того, что здание построено в 1959 году, когда данные требования кобъектам не предъявлялись.  ДУ (С) Обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: (на дому, дистанционно, в другом учреждении) | 15; 16; 1; 2 | индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя

Адрес объекта 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения  и замечания | | | | Работы по адаптации объектов | | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | 3; 4 | Не установлены двухсторонние поручни | О, С. | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -планировочных) и финансовых возможностей | Установить двухсторонние поручни на высоте 0,9 м. с завершающей закругленной частью, длиннее марша на 0,3м. |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть | 3 | отсутствуют колесо отбойные устройства. | К, О, С | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -–планировочных) и финансовых возможностей | Установить колесо отбойные устройства. |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | 3; 4 | Нет противоскользящего покрытия, нет тактильных табличек со встроенным речевым информатором (говорящие таблички), | К, О, С | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -планировочных) и финансовых возможностей | Нанести противоскользящее покрытие, установить тактильные таблички со встроенным речевым информатором |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | 3; 4 | На двери отсутствуют фиксаторы в положении «открыто», «закрыто» . дверной проем узкий 0,7м. Отсутствует механизм обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей. Перепад дверного проема составляет 0,07м | К, О. | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -планировочных) и финансовых возможностей. | Заменить дверь на соответствующую стандартам. |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 17; 18 | Размер тамбура глубина - менее 1,8 м | К, О, | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -–планировочных) и финансовых возможностей | Расширить тамбур до нужных размеров. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН | Г; К; О; С; У | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -–планировочных) и финансовых возможностей | Разместить информационную поддержку на всех путях движения |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход (входы) в здание | ДУ (С) Обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: (на дому, дистанционно, в другом учреждении)  ДЧ-И (К, О, Г, У) Заключение о соответствии предъявляемого с сдаче в эксплуатациюобъекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует,ввиду того, что здание построено в 1959 году, когда данные требования кобъектам не предъявлялись. | 3; 4; 17; 18 |  | Предлагается обустройство первой очереди при наличии технических (архитектурно -планировочных) и финансовых возможностей |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *индивидуальное решение с ТСР*

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя

Адрес объекта 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения  и замечания | | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | 5 | Отсутствуют ковровые покрытия на путях движения, в вестибюле отсутствуют звуковые информаторы которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха  Отсутствуют устройства для открывания дверей на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола, на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены. | К; О; С; Г. | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ | Установить в вестибюле звуковые информаторы которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. Установить устройства для открывания дверей на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола, на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены. |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | 7; 8; 12 | Двухсторонние поручни не установлены, отсутствуют рельефные обозначения этажей. Ширина марша менее 1,35 м. | К; О; С | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ. |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | Есть | 5; 6 | На двери отсутствуют фиксаторы в положении «открыто», «закрыто». дверной проем узкий 0,7м. Отсутствует механизм обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей. Перепад дверного проема составляет 0,07м | К, О. | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ | Заменить дверь на соответствующую стандартам. При наличии финансирования. |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 5; 6; 7; 8 | Пожаробезопасная зона на путях эвакуации отсутствует, также нет предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами выходами на лестницы. | К. О. С. | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ | Обустроить пожаробезопасную зону на путях эвакуации, установить предупредительную информацию о препятствии перед дверными проемами выходами на лестницы на расстоянии 0,6м до объекта информации |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | отсутствует предупредительная информация о препятствии перед дверными проемами выходами на лестницы. |  | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ | Обустроить пожаробезопасную зону на путях эвакуации, установить предупредительную информацию о препятствии перед дверными проемами выходами на лестницы на расстоянии 0,6м до объекта информации |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-  функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)* | 5; 6; 7; 8; 12 | индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя

Адрес объекта 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения  и замечания | | | | Работы по адаптации объектов | | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Нет |  | Дверные проемы шириной менее 0,9м, Порог и перепад высот в дверном проеме- 0,05м. Отсутствуют дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначение помещений. | К | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ | Расширить дверные проёмы до ширины 0,9м, пороги и перепады высот в дверных проёмах привести к значению 0,015м |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | Отсутствуют дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначение помещений. | К; О; С; У; Г. | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ | Установить дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначение помещений. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)Вариант I – зона обслуживания инвалидов | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)*  Дверные проемы шириной менее 0,9м, Порог и перепад высот в дверном проеме- 0,05м. Отсутствуют дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначение помещений. |  | индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения  и замечания | | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  | Нет доступных рабочих мест для инвалидов, в том числе оптимальных (или допустимых) санитарно-гигиенических условий в помещениях, где размещаются рабочие места инвалидов; | К; О; С; У; Г. | Обустройство предлагается отнести на второй этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ | Обеспечить доступность рабочих мест для инвалидов, безопасность и комфортность этих рабочих мест, в том числе создание оптимальных (или допустимых) санитарно-гигиенических условий в помещениях, где размещаются рабочие места инвалидов; |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  Вариант II – места приложения труда |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения  и замечания | | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  | Жилые помещения отсутствуют |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |
| жилые помещения | ВНД |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя

Адрес объекта 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения  и замечания | | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 9 | Нет универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Нет двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Отсутствует управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины. Не соответствие размеров туалетной комнаты (ширина - 1,65, глубина - 1,8,) В кабине туалета не установлены поручни поворотные или откидные сидения. Отсутствуют рельефные знаки информирующие обозначение помещений | К; О; С | Обустройство предлагается отнести на второй этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ. | Установить двух стороннею связь с диспетчером или дежурным, сделать управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины. Расширить размеры туалетной комнаты (ширина - 1,65, глубина - 1,8,) установить в кабине туалета поручни поворотные или откидные сидения. Установить рельефные знаки информирующие обозначение помещений. |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 25;26. | Душевые кабины требуют капитального ремонта, дверные проемы шириной менее 0,9м  В душевых не установлены поручни поворотные или откидные сидения. Отсутствуют рельефные знаки информирующие обозначение помещений | К; О; С | Обустройство предлагается отнести на второй этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ. | Отремонтировать душевые кабины, дверные проемы расширить до 0,9м  В душевых установить поручни поворотные или откидные сидения. Установить рельефные знаки информирующие обозначение помещений |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 19:20 | Индивидуальные шкафы отсутствуют. Площадь гардероба не позволяет установить индивидуальные шкафы. Отсутствуют рельефные знаки информирующие обозначение помещений. | ДЧ-И ( Г, У) | Заключение о соответствии предъявляемого с сдаче в эксплуатациюобъекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует,ввиду того, что здание построено в 1959 году, когда данные требования кобъектам не предъявлялись.  Обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: (на дому, дистанционно, в другом учреждении) | Установить рельефные знаки информирующие обозначение помещений. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | Отсутствуют рельефные знаки информирующие обозначение помещений. | К. О. У. С. Г. | Обустройство предлагается отнести на второй этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ. | Установить рельефные знаки информирующие обозначение помещений. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |
| Санитарно-гигиенических помещений | *ДЧ-И (О,Г,У); ДУ(С); ВНД (К)*  Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду в другом (МНГ) со стороны сотрудников или организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении. | 9; 19; 20 | Обустройство предлагается отнести на второй этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя

Адрес объекта 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения  и замечания | | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  | Отсутствуют электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны и т. п.) отсутствуют графические средства сигнализации , в том числе знаки безопасности. | К; О; С; Г; У | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ. | Установить электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны и т. п.). установить графические средства сигнализации , в том числе знаки безопасности |
| 6.2 | Акустические средства | Нет |  | Отсутствуют акустические устройства ( речевые синтезаторы, громкоговорители) в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации | К; О; С; Г; У | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ. | Установить акустические устройства ( речевые синтезаторы, громкоговорители) в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  | Отсутствуют печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Отсутствуют тактильные разметки, полосы, покрытия (плитки) | К; О; С; Г; У | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ. | Установить печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Установить печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | Системы средств информации и сигнализации об опасности не являются комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильным)и не соответствуют установленным требованиям. Система информации зон и помещений не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование однозначное опознавание объектов и мест посещения. | К; О; С; Г; У | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ. | Привести в соответствие системы средств информации и сигнализации об опасности. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильным). Привести систему информации зон и помещений в соответствие: (непрерывность информации, своевременное ориентирование однозначное опознавание объектов и мест посещения). |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |  |
| Системы информации на объекте | *ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)*  Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду в другом (МНГ) со стороны сотрудников или организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении. |  | Обустройство предлагается отнести на третий этап, так как требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно- строительных работ. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР

Приложение А.5

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры**

**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**на территории МБОУ лицея №38 г. Ставрополя на 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта  доступности  объекта | Плановые работы | | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)  \*\*\* | Финансирование | | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Дата текущего контроля |
| Содержание работ\* | Вид\*\* работ | Объем, тыс.руб. | Источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МБОУ лицей №38 г. Ставрополя | г. Ставрополь ул. Шпаковская 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение А.6

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**

**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**

**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**на территории МБОУ лицея №38 г. Ставрополя за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта  и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта  доступности  объекта | Выполненные работы | | Оценка результата (по состоянию доступности)  \*\*\* | Фактические затраты | | Причины невыполнения | Заключение |
| Содержание работ\* | Оценка работ\*\* | Объем, тыс.руб. | Оценка  \*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МБОУ лицей №38 г. Ставрополя | г. Ставрополь ул. Шпаковская 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Приложение А.7

Статистическая форма

**Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры**

**в приоритетных сферах жизнедеятельности**

инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории **МБОУ лицея №38 г. Ставрополя в 2018 году\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности | Общее количество объектов | Количество доступных объектов\*\* | Доля доступных объектов  (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Все сферы жизнедеятельности |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2. | Здравоохранение | 0 |  |  |
| 3. | Образование | 1 |  |  |
| 4. | Социальная защита населения | 0 |  |  |
| 5. | Физкультура и спорт | 0 |  |  |
| 6. | Культура | 0 |  |  |
| 7. | Транспорт | 0 |  |  |
| 8. | Связь и информация | 0 |  |  |
| 9. | Жилой фонд | 0 |  |  |
| 10. | Потребительский рынок | 0 |  |  |
| 11. | Места приложения труда | 0 |  |  |
| 12. | Иные | 0 |  |  |

\* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

\*\* - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)