СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования Директор МБОУ лицея №38

администрации города Ставрополя города Ставрополя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Диреганова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.М. Козлова

СОГЛАСОВАНО

Председатель Ставропольской краевой

городской организации общероссийской

общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Полтавцев

 ПАСПОРТ

 доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):

355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): образование Сведения об объекте:

-отдельно стоящее здание 3 этажа литер А, 2158 кв. м.

- отдельно стоящее здание 4 этажа литер А1, 2693,7 кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование нет согласно Уставу, сокращенное наименование):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя, МБОУ лицей № 38 г.Ставрополя.

Адрес места нахождения организации:): 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования администрации города Ставрополя, 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85.

II КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 500 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями Опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет  |
| 2 | сменные кресла - коляски | нет |
| 3 | адаптированные лифты | нет |
| 4 | поручни | да |
| 5 | пандусы | да |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7 | раздвижные двери | нет |
| 8 | доступные входные группы | да |
| 9 | доступные санитарно - гигиенические помещения | да |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | да |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | нет |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации нет звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации нет знаками, выполненными рельефнонетточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
| 14 | иные | нет |

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | да |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | да |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно - распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | да |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | да |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | да |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в | нет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | да  |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | нет |
| 12 | иные | нет |

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов  | Сроки |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2018г. при наличии финансирования |

 Состояние доступности объекта

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МБОУ лицей №38 г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров:

* троллейбус, следующий по маршруту 2;
* автобусы большой и средней вместимости: 46,32 А, 4;
* маршрутные такси малой вместимости: 29,120,32, 46.

Имеются низкопольные автобусы большой вместимости, оборудованные откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно уточнить круглосуточно по телефонам единой центральной диспетчерской службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 23-50-28.

* 1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
	2. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 15 м;
		1. время движения (пешком) 2 мин;
		2. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да;
		3. перекрестки: да
		4. информация на пути следования к объекту: нет;
		5. перепады высоты на пути: да:
1. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ***ДУ*** |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ***ВНД*** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ***ВНД*** |
| 4 | с нарушениями зрения | ***ДУ*** |
| 5 | с нарушениями слуха | ***А*** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ***А*** |

\* - указывается один из вариантов: **«А»** доступность всех зон и помещений - универсальная**, «Б»** доступны специально выделенные участки и помещения**, «ДУ»** доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно**, «ВНД»** не организована доступность.

Заключение о соответствии предъявляемого с сдаче в эксплуатациюобъекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует,ввиду того, что здание построено в 1959 году, когда данные требования кобъектам не предъявлялись.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п /п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ремонт* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ремонт* |
| 8 | Все зоны и участки | *индивидуальное решение с ТСР* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о адаптации основных структурных элементов объекта:индивидуальное решение с ТСР.